## 瓦工验收表
瓦工验收
序号 | 验收项目 | 验收标准 | 检验方法 | 验收反馈
1 | 瓷砖铺贴 | 表面洁净，纹路一致，无划痕、无色差、无裂纹、无污染、缺棱掉角，对花拼接正 | 目测 | 通过
2 | 阳角拼接 | 阳角45°拼接方正平直，不掉棱掉角，允许偏差≤2mm | 方尺
3 | 地砖平整度 | 2M水平尺检查平整度＜2mm，相邻砖高差≤0.5mm，立面垂直≤3mm | 2M水平尺、乒乓球
4 | 踢脚板安装 | 地砖与墙缝被踢脚板完全遮盖，宽度一致，上口平直 | 目测 | 不通过
5 | 铺贴工艺 | 满粘法施工，无裂缝 | 目测
6 | 孔洞套割 | 出水口与墙面平齐或凹进≤5mm，孔洞套割吻合，边缘整齐 | 目测、卷尺
7 | 空鼓检测 | 使用五点敲击法，墙砖空鼓率≤5%（每100片） | 橡皮锤五点敲击法
8 | 勾缝 | 地砖缝宽≤2mm，勾缝均匀顺直 | 目测、卷尺
9 | 返工要求 | 返工拆除位需重新补防水层 | -
10 | 泄水坡 | 每1m距离下降1cm高度，地漏结合严密牢固 | 乒乓球测流速及方向
11 | 木地板铺贴 | 安装平整、接头错开，牢固无松动，表面平整度≤2mm | 2M水平尺、乒乓球
12 | 外观 | 颜色木纹一致，无污渍胶痕，软蜡均匀 | 目测
13 | 拼缝 | 拼缝平直，伸缩缝留1mm，板缝平直偏差≤2mm，无溢胶 | 目测、卷尺
14 | 踢脚板安装 | 与地板缝约10mm（按类型定），与墙面紧贴无缝隙，出墙厚度一致 | 方尺、卷尺
15 | 瓷砖泡水 | 釉面砖浸泡≥2h，晾干使用（禁止淋冲） | -
16 | 地面找平 | 2m靠尺检查空隙≤3mm，阴阳角垂直 | 2m靠尺交叉测量
17 | 基层结合 | 找平层与基层结合牢固，无空鼓、起砂 | 目测
18 | 管道掏孔 | 墙砖管道出口掏孔严密 | 目测
19 | 门洞交口 | 与门洞交口平整，缝隙顺直均匀 | 目测
20 | 开关插座位 | 开孔位置精准，开关面板安装后无缝隙 | 目测
21 | 窗台石安装 | 不超出墙面20mm，边缘磨边光滑，接缝平直 | 目测、卷尺
22 | 防水处理 | 地面平整，涂刷均匀 | 目测
23 | 防水高度 | 淋浴墙≥1.8m，非淋浴墙≥30cm；墙面2层，地面3层 | 卷尺
24 | 蓄水试验 | 门口挡水堤高150mm，蓄水最低处≥20mm | 蓄水24小时观察
25 | 防水修补 | 损伤处用防水剂修补，管口用堵漏王密封 | 目测
26 | 材料与工艺 | 必须使用合同规定品牌/规格材料，按合同工艺施工 | 对比合同要求