## Sheet1
吊顶交底验收表
序号 | 项目名称 | 质检点 | 质检标准 | 质检记录
1 | 吊顶材料 | 轻钢龙骨/石膏板等辅料 | 用料符合国标执行标准且同一品牌 | 通过口整改口无此项口
2 | 吊顶施工 | 主龙骨 | 主龙骨吊点间距应小于1.2m,吊杆应通 直，距主龙骨端部距离不得超过300mm 。当吊杆与设备相遇时，应调整吊点构 造或增设吊杆 | 通过口整改口无此项口
3 | 吊顶施工 | 次龙骨 | 次龙骨应紧贴主龙骨安装。固定板材的 次龙骨间距不得大于600mm,在潮湿地 区和场所，间距宜为300-400mm。用沉 头自攻钉安装饰面板时，接缝处次龙骨 宽度不得小于40mm | 通过口整改口无此项口
4 | 吊顶施工 | 螺丝钉 | 纸面石膏板螺钉与板边距离：纸包边宜 为10-15mm,切割边宜为15-20mm;板周 边钉距宜为150-170mm,板中钉距不得 大于200mm | 通过口整改口无此项口
5 | 吊顶施工 | 双层石膏板 | 安装双层石膏板时，上下层板的接缝应 错开，不得在同一根龙骨上接缝 | 通过口整改口无此项口
6 | 吊顶施工 | 螺钉头 | 螺钉头宜略埋入版面，并不得使纸面破 损。钉眼应做防锈处理并用腻子抹平。 | 通过口整改口无此项口
7 | 吊顶施工 | 接缝直线度 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 | 通过口整改口无此项口
8 | 吊顶施工 | 表面平整度 | 3mm,用2m靠尺和塞尺检查 | 通过口整改口无此项口
9 | 吊顶施工 | 接缝高低差 | 1mm,用钢直尺和塞尺检查 | 通过口整改口无此项口
10 | 吊顶施工 | 吊顶加固 | 如做吊灯位置必须做垫层加固处理 | 通过口整改口无此项口
11 | 吊顶施工 | 转角 | 转角要用整版切割，且加固轻钢龙骨 | 通过口整改口无此项口
12 | 吊顶施工 | 次龙骨连接 | 用铆钉固定，不得用螺丝 | 通过口整改口无此项口
13 | 吊顶施工 | 次龙骨连接 | 次龙骨连接阴角阳角不得断开 | 通过口整改口无此项口
14 | 吊顶施工 | 石膏板 | 石膏板底包侧 | 通过口整改口无此项口
15 | 吊顶施工 | 石膏板留缝 | 石膏板接缝预留5mm缝隙或开v型缝隙 | 通过口整改口无此项口
16 | 吊顶施工 | 与墙面留缝 | 石膏板与墙面缝隙预留5毫米或V型缝隙 | 通过口整改口无此项口
17 | 吊顶施工 | 防火 | 木龙骨吊顶或基层应做防火防腐处理 | 通过口整改口无此项口
18 | 吊顶施工 | 灯孔开孔 | 灯孔位置错开龙骨，采用专业开孔器开 孔 | 通过口整改口无此项口
19 | 吊顶施工 | 窗帘盒 | 窗帘盒欧松板打底并调平处理 | 通过口整改口无此项口