## Sheet1
瓦工交底验收表
序号 | 项目名称 | 质检点 | 质检标准 | 质检记录
1 | 泥瓦材料 | 水泥砂浆辅料/瓷砖胶/界 面剂/防水 | 用料符合国标执行标准且同一品牌 | 通过口整改口无此项口
2 | 泥瓦施工 | 瓷砖排版 | 铺贴前应进行放线定位和排砖，非整砖 应排放在次要部位或阴角处。每面墙不 宜有两列非整砖，非整砖宽度不宜小于 整砖的1/3 | 通过口整改口无此项口
3 | 个性化 | 瓷砖对缝 | 墙体通缝，安装设计需求 | 通过口整改口无此项口
4 | 瓷砖清洁 | 瓷砖清洁 | 瓷砖完成面及时清缝，不得有砂浆等附 着物 | 通过口整改口无此项口
5 | 瓦工验收 | 墙砖空鼓 | 单片砖空鼓率15%之内，整体5%以内 | 通过口整改口无此项口
6 | 瓦工验收 | 地砖空鼓 | 空鼓率3%以内，整体3%以内，空鼓是边 角的空鼓，整块瓷砖包括中间是不允许 空鼓的 | 通过口整改口无此项口
7 | 瓦工验收 | 立面垂直度 | 2mm,用2m垂直检测尺检查 | 通过口整改口无此项口
8 | 瓦工验收 | 表面平整度 | 3mm,用2m靠尺和塞尺检查 | 通过口整改口无此项口
9 | 瓦工验收 | 阴阳角方正 | 3mm,用200mm直角检测尺检查 | 通过口整改口无此项口
10 | 瓦工验收 | 包柱子砌墙 | 新旧墙体是否植入钢筋并挂铁丝网 | 通过口整改口无此项口
11 | 瓦工验收 | 卫生间 | 卫生间水电走顶，且电在上水在下，横 向吊卡≤50cm,转角吊卡≤15cm | 通过口整改口无此项口
12 | 瓦工验收 | 接缝高低差 | 1mm,用刚直尺和塞尺检查 | 通过口整改口无此项口
13 | 瓦工验收 | 接缝宽度 | 1mm,用刚直尺检查 | 通过口整改口无此项口
14 | 瓦工验收 | 开孔 | 用专业开孔器开孔，预埋底盒开方孔不 开整体长方形孔，无绷瓷，开裂等现象 | 通过口整改口无此项口
15 | 瓦工验收 | 卫生间坡度 | 排水畅快，地漏在最低点，用玻璃球检 查 | 通过口整改口无此项口
16 | 瓦工验收 | 地漏安装 | 地漏与下水管无缝贴合，地漏做回字形 地漏，地漏周边缝隙2mm且均匀 | 通过口整改□无此项口
17 | 瓦工验收 | 卫生间过门石 | 卫生间内外高低差不小于1cm | 通过口整改口无此项口