## Table 1
油工验收单
验收阶段 | 验收项目 | 验收标准 |  | 验收工具 | 图例 | 错误案例 | 是否合格 | 整改是否合格
油工 | 门洞尺寸 | 目测选取高度、宽度、厚度偏差最大及最小处进行测量，与木门复尺尺寸进行比较，洞口高度（顶面与地面饰面完成面距离）、宽度允许误差负5mm正10mm，厚度允许误差正 15mm |  | 5m钢卷尺 | =DISPIMG("ID_3CE4A596CC6646FB9223B93A86C87B4A",1) | =DISPIMG("ID_F52285D9E2134DFDB251558EBD12869B",1) | 合格 □不合格 □ | 合格 □不合格 □
| 门洞口正侧面垂直度 | 误差≤5mm（老房）误差≤3mm（新房） |  | 2m靠尺、楔形尺 | =DISPIMG("ID_BCC2589BC3E94DCDAD2D71E2C697C9F2",1) | =DISPIMG("ID_DD335DF22B944577A192D97C0A23264B",1) | 合格 □不合格 □ | 合格 □不合格 □
| 墙面平整度 | 2m靠尺误差≤3mm |  | 2m靠尺、楔形尺 | =DISPIMG("ID_766F0DB0B9084E6DA374BBE0824C2932",1) | =DISPIMG("ID_CBA00105F5A5430C9F71CA0EE07EE153",1) | 合格 □不合格 □ | 合格 □不合格 □
| 贴脸线处墙面平整度 | 误差≤1mm |  | 2m靠尺、楔形尺 | =DISPIMG("ID_65F51D18D045412EBC4F699A1463C191",1) | =DISPIMG("ID_DC4733026CFF414294D9A67E4EC7FF17",1) | 合格 □不合格 □ | 合格 □不合格 □
| 距地面20cm墙面平整度 | 误差≤2mm |  | 2m靠尺、楔形尺 | =DISPIMG("ID_B8B0005CE0BB4D36966D4967295AA503",1) | =DISPIMG("ID_8AA3C6E0FA4543E0824EE399B160BB15",1) | 合格 □不合格 □ | 合格 □不合格 □
| 涂刷乳胶漆 | 无色差、平整、裂纹、返碱、咬色、刷纹、起泡、漏涂等，大面无，小面少量轻微 |  | 目测、手摸 | =DISPIMG("ID_A993BEE92D7F453A88198FC9219377F6",1) | =DISPIMG("ID_0A47696AD82A4D76AF9E0100E8416E2B",1) | 合格 □不合格 □ | 合格 □不合格 □
屋主： |  | 施工方： | 检查日期：
备注：以上验收内容为油工施工工艺的验收标准，屋主可以按照表中项目逐一检查。 （1）有些验收项目需要用到专业的验收工具，找装修公司施工的同学不用担心，装修公司都有这些工具，装修公司也有专人做验收服务，不需要屋主自己验收，但是我们可以作为查缺补漏来复查核实。 （2）对于没有找装修公司施工的同学，可以根据上述内容和工长配合逐一检查。