## Sheet1
新建墙体施工要点表
序号 | 新建阶段 | 详细内容 |  | 备注
1 | 新建墙体材料选择 | 水泥砂浆、红砖、多孔砖、植筋胶、闭水浆、钢筋、石棉网等。 |  | 尽量选择红砖加多孔砖进行新建施工。
2 | 新建墙体的施工顺序 | 交底 | 设计师与工人核对图纸，确认新建墙体的位置、厚度以及高度。
|  | 弹线定位 | 根据设计方案，弹线定位。 | 用激光水平仪辅助放样，避免新建墙歪斜。
|  | 砌筑止水梁 | 如卫生间墙面有改动，就需要砌筑止水梁。
|  | 开始新建 | 三层红砖打底
多孔砖砌筑中间部分
最上面2-3层用红砖做蜈蚣脚工艺
|  |  | 中间每隔40-50公分进行钢筋植入。 | 整堵墙不低于4根钢筋
|  | 挂网 | 新旧墙体交接处进行挂网
3 | 新建墙体施工注意事项 | 新建墙体前需对地面和红砖进行浇水。
砌砖的过程需用靠尺检查平整度。
保证新砌墙体的垂直度、无漏缝砖，衔接灰缝处水泥饱满，泥沙和水泥的比例未3：1。
新砌筑墙面、包管，横平竖直、直角误差不大于3毫米。灰浆饱满、上下错缝、接挫可靠。
过门梁要植入现浇混泥土且植入钢筋，门头两侧各植入10公分左右
新旧墙交接的地方，需拆除旧墙15公分抹灰层，再用钢丝网进行连接
|  | 砌筑卫生间防水梁，需先打掉原有防水层、水泥砂浆找平层。冲洗地面后，用素水泥做结合处理。 |  | 地梁高度不低于30公分。
植筋需用植筋胶固定
每日砌筑高度不超过1.8米，防止砂浆未干透被压力挤出，导致墙体结构歪斜。
|  | 粉刷前需对墙面进行拍浆拉毛 |  | 粉灰厚度10到20毫米