## Sheet1
灯光布局表
空间 | 布局要素 |  | 布局详情 | 备注
玄关 | 灯光需求 |  | 在柜底部设感应灯带，找鞋、穿鞋方便。
镜子要配量立面灯光，让光线垂直面部，没有阴影。
玄关顶部燃入简灯，光线均匀，最好设置感应灯，人来灯亮，人走灯火，回家不用摸黑开关灯，非常方便。
半高的定制柜，需要打一些小物件或者墙面挂画，就需要安装射灯，米凸显效果。
在柜下设灯带（灯光要有遮光糟，避免灯光刺眼）或者射灯 （射灯要考虑到装灯的位置，空间是否餓〕门卡，钥匙等小物件轻松找到。
客厅 | 有主灯 | 主灯离地面的距离 | 距高地面≥220cm 效果更好 （测量标准是底下没有家具）
|  | 主灯挑选直径尺寸 | 灯最大直径=房间对角线长度*十分之一 灯最小直径=房间对角线长度*八分之一
| 无主灯 | 吊顶 | 家里是否吊顶以及品顶的类型、高度、宽度等
|  | 防眩 | 防眩效果越好的灯具，灯杯就会高，对吊顶高度会有一定要水，怕压顶的要慎重。
| 布置注意点 |  | 两处背景墙：一般用射灯、轨道灯进行洗墙，如果做了造型建议用开槽安装灯带洗墙
中央基础照明：不要正对茶儿上方，往电视背景墙挪20-40cm，避免过度爆光
餐厅和阳台通道：均匀照亮，如果尽头有装饰物，可以选择24度、38度的光束角的射灯进行打光突出。
餐厅 | 灯光需求 |  | 灯光让饭菜看起来更有食欲
能清晰看见餐桌食物和就餐的人
| 灯具搭配 |  | 餐桌上方安装有线条感的吊灯进行局部照亮
餐桌四周的光可以选择射灯或者轨道灯整体照亮
需要注意的是就餐时，餐桌的亮度要高于地面或者眉边
色温和客厅保持一致即可
厨房 | 厨房灯光布局四要素 |  | 操作合的局部照明
厨房的鱉体照明
收纳的局部照明
水槽上方的局部照明
| 色温 |  | 推荐4000k，厨房要亮点，方便日常点饪；如果是开放式厨房就要考虑容餐厅的色温进行选择，最好相差不超过500K
| 灯光需求 |  | 柜子打光的灯雷要与柜子之间间隔30°40cm
吊柜下方可以安装感成灯，方便日常操作
吊柜下方或手边的照明需要有遮挡，也可以是附带的灯槽，避免灯光刺眼
灯具耍选择防油污的更耐用
卧室 | 灯光需求 |  | 壁灯商床高60cm-75cm 离地面120cm
吊灯商柜子30-50cm
明装射灯离衣柜25~30cm
轨道射灯商衣柜50cm
楼入式射灯商衣柜30cm~40cm
| 照明三耍素 |  | 整体照明（整个卧室的亮度）
床头照明（整个卧室的亮度）
衣柜照明（分为内部和外部）
| 注意事项 |  | 灯光尽量避开味头;枕头上方，人躺卷就会直视到灯光
床头可以安装壁灯，灯带或者、台灯逃行阅读照明
脚边可以安装小夜灯进行夜间起床上厕所、活动照明
衣柜外部可以安装灯光进行打光，内部也可以安装灯带进行补光照明
衣帽间 | 衣柜空问的设计： |  | 衣柜结构越简单越妤用最上层为不常用的储物区，下层为弹性：区城和常用储物区，中层为挂衣区；可以设登间隔女生不可少的包包区。
| 试衣镜灯光 |  | 套直模式+顶部补光；镜子两侧安装壁灯垂直照明人前上方安装射灯，360度无死角照射全身，是最佳的方法，要控制亮度。
| 衣柜灯光 |  | 可以选择柜子内部安装灯带或者外部安装轨道灯、射灯进行打光，也便于日常的使用。
书房 | 灯光需求 |  | 书桌上方安装射灯进行聚光照明，照亮工作桌子
台面上增加合灯进行辅助照明
书柜、陈列柜可安装射灯或者灯带进行打光，让柜子里的物品看起来更有质感
卫生间 | 灯光需求 |  | 洗漱台、镜子照明
马桶上方照明
淋浴区、浴缸区照明
| 灯距参数 |  | 马桶灯电高马桶前方20cm
洗手台射灯距离镜子25cm
镜旁壁灯高地160-180cm