## Sheet1
人工工费表（2025）
工种 | 序号 | 项目 | 单价
拆改部分 | 1 | 拆墙（含清理） | 60/㎡
| 2 | 新建墙体 | 150-200/㎡
| 3 | 刷墙固 | 3-5/㎡
| 4 | 铲墙皮 | 5/㎡
| 5 | 空心板墙 | 30/㎡
| 6 | 拆木门 | 每套50-80
| 7 | 拆窗户 | 每套30-50（商家可在安装时免费拆除）
| 8 | 拆地板 | 8-15/㎡
| 9 | 拆墙地砖 | 8-15/㎡
水电改造部分 | 1 | 水电开槽 | 10／米
| 2 | 水改造 | 15／米
| 3 | 电改造 | 15／米
| 4 | 弱电箱改造 | 100/1个
| 5 | 强电箱改造 | 300/1个
| 6 | 电箱安装人工费 | 200-300／处
| 7 | 开关插座安装 | 5-10/㎡
| 8 | 2.5方明线 | 每米30
| 9 | 4分明管 | 每米35
|  | 6分明管 | 每米42
|  | 4分暗管 | 每米45
|  | 6分暗管 | 每米52
| 10 | 内丝弯头 | 10-15／个
| 11 | 空开安装 | 20／个
| 12 | 换装阀门 | 80-100／个
| 13 | 水表移动 | 150-250／个
| 14 | 预留水口 | 50／个
| 15 | 明装盒 | 10／个
| 16 | 暗装盒 | 10-15／个
| 17 | 前置过滤器安装 | 150-300/1个
防水工程 | 1 | 防水涂刷 | 40-50/㎡2（含材料、工钱）
| 2 | 卫生间炭渣回填 | 180-195/㎡
| 3 | 卫生间陶粒回填 | 280-300/㎡
吊顶部分 | 1 | 石膏板平面顶 | 90/㎡
| 2 | 石膏板线型顶 | 80/㎡
| 3 | 铝扣板吊顶 | 110/㎡
| 4 | 塑钢板吊顶 | 80/㎡
| 5 | 防水石膏板吊项 | 160－180㎡
油工部分 | 1 | 刷界面剂 | 每平5-8（含工费材料）
| 2 | 石膏找平顺平 | 25-30/㎡（含工费材料）
| 3 | 石膏找平垂平 | 45-50/㎡（含工费材料）
| 4 | 乳胶漆 | 10-16/㎡
| 6 | 贴网格布 | 每平15-18（含工费材料）
| 7 | 石膏线 | 每米15-25
瓷砖铺贴 | 1 | ≥300x300的瓷砖 | 50/㎡
| 2 | ≤200x200的瓷砖 | 80-90/㎡
| 3 | 超小砖 | 每平160-200(150mm*150mm.100mm*100mm)
| 4 | 正铺 | 45/㎡
| 5 | 菱形铺设 | 另收30-40/㎡
| 6 | 小方砖 | 每平100-150(200mm*200mm)
| 7 | 斜铺 | 每平670-100（仿地板砖）
| 8 | 瓷砖薄贴 | 每平80-100（不含瓷砖粘结剂）
| 9 | 地面水泥砂浆找平 | 每平35-45（找平层厚度不超过3cm，如超出3cm．另加每平10元）
| 10 | 地面水混自流平找平 | 每平40-50
| 11 | 墙面水泥抹灰 | 每平30-40
| 12 | 墙面拉毛 | 每平15-18
| 13 | 铺墙地砖 | 不同规格和方法，收费不同