## Sheet1
水电施工专用配件
序号 | 类别 | 专用配件 | 备注
1 | 走线专用配件 | 1、入线盒处须用螺母，顶面布管用用连体卡固定，间距不大于800mm。
2、地面布管用骑马卡固定，间距不大于800mm。
3、墙内布管用专用连体卡固定，间距不大于1200mm。
4、线管连接直接刷胶处理。
5、强弱电线管交叉位锡箔纸包裹处理，强弱电线管间距不小于150mm。强电箱接入须用开孔器开孔，保证箱体美观。
6、全房底盒间距一样每个空间高度同一水平，保证美观。
2 | 水路铺设专用配件 | 1、顶面布管需用吊卡，配件齐全，间距小于1000mm。
2、墙内布管用专用连体卡固定，间距小于1200mm。
3、墙面铺设管用整管，禁止中间使用连接直接接头连接。