| 陪跑客户专用报价模板 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公司名称： |  |  |  | 联系人： |  |  |
|  | 房屋所在地： |  |  |  | 联系人： |  |  |
|  | 建筑面积： |  |  |  |  |  |  |
| 家装装修分项报价---木工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单位 | 工作量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 材料说明 （填空） | 施工工艺 （包含打“√” , 需要填数字的直接填数字） |
| 1 | 80~100mm石膏阴角 线 | m |  |  | 0.00 |  | 成品安装 |
| 2 | 单层石膏板线条 (250mm宽以内） | m |  |  | 0.00 | 石膏板品牌： | 单层石膏板加工成线条+人工费（含机具损耗）。 工艺流程 ：工艺流程 ：定位放线-下料-安装面层-防锈处理。 2、要求基层平整 ，接缝平直 ，缝宽均匀。 |
| 3 | 双层石膏板线条 (250mm宽以内） | m |  |  | 0.00 | 石膏板品牌： | 单层石膏板加工成线条+人工费（含机具损耗）。 工艺流程 ：工艺流程 ：定位放线-下料-安装面层-防锈处理。 2、要求基层平整 ，接缝平直 ，缝宽均匀。 |
| 4 | 石膏板吊平顶 | ㎡ |  |  | 0.00 | 龙骨：轻钢/木/混合 龙骨宽度: 厚度 副骨宽度: 厚度 石膏板品牌： 白乳胶品牌： | 1、膨胀螺栓固定 ,炮钉固定 2、石膏板接缝处直角缝 ;V字缝 3、主龙骨间隔 mm,副龙骨间隔 mm ，螺钉间隔 mm ，吊杆间距 mm 4、拐角处整板切割 5、单层石膏板 ，双层石膏板 要求：基层平整 ，接缝平直 ，缝宽均匀。 |
| 5 | 石膏板直线吊顶 (600mm以内) | m |  |  | 0.00 |  |  |
| 6 | 柜体上方石膏板封顶 | m |  |  | 0.00 |  |  |
| 7 | 吊顶石膏板假梁(规 格 ：截面积不超过 40CM*40CM) | m |  |  | 0.00 |  |  |
| 8 | 石膏板隔墙 | ㎡ |  |  | 0.00 |  |  |

| 11 四角对缝处平整 横竖缝隙均匀 缝卡 变形 9 | 防水石膏板吊平顶（不 含防水乳胶漆） | ㎡ |  |  | 0.00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 空调检修口开孔 | 个 |  |  | 0.00 |  | 人工费。 工艺流程 ：定位-弹线-开口。 2、方正 ，美观 ，尺寸、位置合适。 |
| 11 | 装饰窗帘盒(面板饰面) | m |  |  | 0.00 | 欧松板/木工板品牌： 石膏板品牌： | 1、 18mm木工板基层+装饰面板+下口线条收边(不含油漆)工艺流程 ：定位放线-下料-安 装基层-安装面层。2、基层牢固 ，水平垂直 ，面层光滑 ，收口美观 ，面板色差不明显。 |
|  |  |  | 合计： |  | 0.00 |  |  |
| 家装装修分项报价---瓦工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 材料说明 | 施工工艺 |
| 1 | 瓷砖踢脚线安装人工费 | m |  |  | 0.00 | 水泥品牌： | 1 ．不含主材。2 ．不含原基层处理。3、其他材质踢脚线不含安装。 |
| 2 | 踢脚线铺贴(剔槽铺 贴） | m |  |  | 0.00 | 水泥品牌： | 1、不含主材 ，工艺流程 ：清理基层-抄平放线-排版-粘贴-养护-填缝。2、 四角平整 ，空 鼓率单片10%整体3%以内 ，缝隙大小一致 ，花色均匀 ，无明显色差。 -修改 |
| 3 | 客餐厅卧室地面砖铺贴 | ㎡ |  |  | 0.00 | 水泥品牌： 瓷砖胶品牌： | 1、地面砖由客户提供。 2、全房通铺 ，客餐厅阳台通铺 ， 3、是否出排版图 ， 4、墙地四面通缝 ，两面通缝 ，不通缝 ， 5、干完活是否清缝 ， 6、卫生间厨房墙地归方找平 ， 7、墙面瓷砖胶薄贴 ，墙面瓷砖胶拉毛 ， 8、 回字形地漏 ，旋风地漏 ， 9、瓷砖打水平线开孔器开孔 ， 10、水电线管标识 ， |
| 4 | 卫生间地砖铺贴 | m |  |  | 0.00 |  |  |
| 5 | 卫生间墙砖铺贴 | ㎡ |  |  | 0.00 |  |  |
| 6 | 厨房墙砖铺贴 | ㎡ |  |  | 0.00 |  |  |

| 7 | 阳台墙砖铺贴 | ㎡ |  |  | 0.00 |  | 11、 四角对缝处平整 ，横竖缝隙均匀 ，缝卡不变形 ， 12、单片瓷砖空鼓率不超过10% ，中间无空鼓 ， |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 地面找平（厚度40mm 以内） | ㎡ |  |  | 0.00 | 水泥品牌： | 1.原地面清理 ，刷界面剂 ，厚度小于2cm ，水泥砂浆找平。 2.厚度 CM |
| 9 | 卫生间回填 | ㎡ |  |  | 0.00 | 水泥品牌： 发泡水泥品牌： | 1、建筑垃圾回填 ，发泡水泥回填 ，陶粒回填 ， 2、 回填深度 mm， 3、底层防水 ， 4、 回填后地面找坡度 ， |
| 10 | 包下水管 | 根 |  |  | 0.00 | 水泥品牌： | 1、安装阻尼片、隔音棉 ，是否包含材料 ， 2、立砖包管 ，杰爱板 ， 3、预留检修口并安装检修口 ， |
| 11 | 防水处理 | m2 |  |  | 0.00 | 防水涂料品牌： 丙纶布克重： | 1、防水涂料 ，丙纶/涤纶布防水 ， 2、管根处理-缠绕丙纶布-水不漏 ， 3、地面上翻 mm ， 4、挡水台高度2-3CM ， 5、墙面淋浴区防水高度 ，宽度 ， 6、厨房、阳台下水口管根处理 ， |
|  |  |  | 合计： |  | 0.00 |  |  |
| 家装装修分项报价---油漆工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 材料说明 | 施工工艺 |
| 1 | 乳胶漆 | ㎡ |  |  | 0.00 | 乳胶漆品牌型号： | 1、底漆 遍 ，面漆 遍， 2、墙面喷涂/滚涂 ，顶面喷涂/滚涂 ， 3、 包含几种调色 ， |
| 2 | 顶墙面基层处理 | ㎡ |  |  | 0.00 | 墙固品牌型号： 嵌缝石膏品牌型号： 腻子品牌型号： | 1、墙固涂刷 ， 2、线槽、新旧墙体、石膏板跟墙面连接处、石膏板接缝处挂网嵌缝石膏修补 ， 3、顺平 ，局部找平（柜子两面、 门口、窗口、踢脚线、背景墙） ，全房垂平 , 4、墙面坑洼修补 ， 5、腻子刮 遍 ，打磨 遍 6、手灯照射下 ，无明显坑洼 ，表面平整 ， 7、阴阳角条 ， |

|  |  |  | 合计： |  | 0.00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家装装修分项报价---拆除新建 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 材料说明 | 施工工艺 |
| 1 | 铲除涂料层（铲大白） | ㎡ |  |  | 0.00 |  | 1、确定大白材质 ，普通腻子 ，其他 ， 2、铲大白之前先喷水 ，等十分钟进行铲除 ， 3、表面腻子铲除干净 ，露出水泥沙灰层为止 ， 4、铲除后 ，清扫表面浮灰 ， 5、垃圾清运到指定垃圾堆放处 ， |
| 2 | 墙体拆除 | ㎡ |  |  | 0.00 |  | 1、承重墙不能动！！！ ， 2、拆半墙需要双面弹线切割 ，再做拆除 ， 3、垃圾清运到指定垃圾堆放处 ， |
| 3 | 保温层拆除 | ㎡ |  |  | 0.00 |  | 1、保温板铲除后 ，墙面残留的水泥清除干净 ， 2、垃圾清运到指定垃圾堆放处 ， |
| 4 | 砖砌隔墙含抹灰 | ㎡ |  |  | 0.00 | 砖体材质： 墙体厚度： | 1、红砖浇水 ， 2、湿区底部做混凝土挡水台 ， 3、 门洞过梁 ， 4、墙体植筋 ， 5、新旧墙体交接挂网 ， 6、墙体放线找平找垂 ，房间找方 ， 7、墙体两面抹灰 ，新旧墙体连接处打坡口 ， |
|  |  |  | 合计： |  | 0.00 |  |  |
| 家装装修分项报价---水电工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 材料说明 | 施工工艺 |

| 1 | 电路改造 | ㎡ |  |  | 0.00 | 电线品牌： 线管、底盒品牌： | 1、厨卫电路走（顶/地） ，客餐厅卧室电路走（顶/地）， 2、点对点 ，横平竖直大弯 ，大弧弯 ， 3、灯线 平方 ，插座线 平方 ，厨卫 平方 ， 中央空调 平方 ，入户主线 平方， 4、横槽 CM以内 5、强电箱移位 ， 6、电视线、燃气管预留50管 ， 7、线管间距 CM ，关卡间距 CM， 8、底盒与线管锁母连接 ， 9、强弱电不同管同槽 ，强弱电交叉缠绕锡箔纸 ， 10、一根线管穿 根线， 11、智能家居回路预留 ， |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 水路改造 | ㎡ |  |  | 0.00 | 水管品牌： | 1、水路全改 ，入户25管 ，过总阀分20管 ， 2、水路在电路下面 ， 3、水电不同槽 ，左热右冷 ，花洒用连体内丝弯头 ， 4、浴室柜90°墙排下水 ， 5、水路打压验收 ，并出质保 ， 6、零冷水大循环 ， 7、前置过滤器预留 ， 8、改下水 ， |
| 3 | 穿管布弱电线 | m |  |  | 0.00 | 网线品牌： | 1、超五类网线 ，六类网线 ， 2、弱电箱预留两根网线 ， 3、弱电箱预留插座 ， 4、 mech组网 ，AC+AP , 5、客餐厅网线预留一根光纤 ， 6、室外摄像头网线预留 ， 7、智能家居 ， |
| 4 | 成品保护费 | ㎡ |  |  | 0.00 |  | 1、地膜铺贴 ， 2、 门套保护 ， 3、 门槛保护 ， 3、楼道墙地面保护 ， 4、燃气表保护 ， 5、卫生间下水口管盖 ， 6、一次性马桶 ， |
| 5 | 垃圾清运及上楼费 | 项 |  |  | 0.00 |  | 1、垃圾清运至小区垃圾堆放处 2、材料搬运及上楼费 |

| 6 | 开荒保洁 | ㎡ |  |  | 0.00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计： |  | 0.00 |  |  |
| 1 | 工程管理费 | 项 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计金额： |  | 0.00 |  | 零 |