## Sheet1
陪跑客户专用报价模板
| 公司名称： |  |  |  | 联系人：
| 房屋所在地： |  |  |  | 联系人：
建筑面积：
家装装修分项报价---木工
序号 | 项目 | 单位 | 工作量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 材料说明 （填空） | 施工工艺 （包含打“√” , 需要填数字的直接填数字）
1 | 80 ~100mm石膏阴角 线 | m |  |  | 0 |  | 成品安装
2 | 单层石膏板线条 (250mm宽以内） | m |  |  | 0 | 石膏板品牌 ： | 单层石膏板加工成线条+人工费（含机具损耗）。 工艺流程 ：工艺流程 ：定位放线-下料-安装面层-防锈处理。 2、 要求基层平整 ，接缝平直 ，缝宽均匀。
3 | 双层石膏板线条 (250mm宽以内） | m |  |  | 0 | 石膏板品牌 ： | 单层石膏板加工成线条+人工费（含机具损耗）。 工艺流程 ：工艺流程 ：定位放线-下料-安装面层-防锈处理。 2、 要求基层平整 ，接缝平直 ，缝宽均匀。
4 | 石膏板吊平顶 | ㎡ |  |  | 0 | 龙骨：轻钢/木/混合 龙骨宽度: 厚度 副骨宽度: 厚度 石膏板品牌 ： 白乳胶品牌 ： | 1、 膨胀螺栓固定 ,炮钉固定 2、石膏板接缝处直角缝 ;V字缝 3、 主龙骨间隔 mm,副龙骨间隔 mm ，螺钉间隔 mm ， 吊杆间距 mm 4、 拐角处整板切割 5、 单层石膏板 ，双层石膏板 要求：基层平整 ，接缝平直 ，缝宽均匀。
5 | 石膏板直线吊顶 (600mm以内) | m |  |  | 0
6 | 柜体上方石膏板封顶 | m |  |  | 0
7 | 吊顶石膏板假梁(规 格 ：截面积不超过 40CM*40CM) | m |  |  | 0
8 | 石膏板隔墙 | ㎡ |  |  | 0
9 | 防水石膏板吊平顶（不 含防水乳胶漆） | ㎡ |  |  | 0
10 | 空调检修口开孔 | 个 |  |  | 0 |  | 人工费。 工艺流程 ：定位-弹线-开口。 2、方正 ，美观 ，尺寸、 位置合适。
11 | 装饰窗帘盒(面板饰面) | m |  |  | 0 | 欧松板/木工板品牌 ： 石膏板品牌 ： | 1、 18mm木工板基层+装饰面板+下口线条收边(不含油漆)工艺流程 ：定位放线-下料-安 装基层-安装面层。 2、 基层牢固 ，水平垂直 ，面层光滑 ，收口美观 ，面板色差不明显。
|  |  | 合计： |  | 0
家装装修分项报价---瓦工
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 材料说明 | 施工工艺
1 | 瓷砖踢脚线安装人工费 | m |  |  | 0 | 水泥品牌 ： | 1 ．不含主材。 2 ．不含原基层处理。 3、 其他材质踢脚线不含安装。
2 | 踢脚线铺贴(剔槽铺 贴） | m |  |  | 0 | 水泥品牌 ： | 1、不含主材 ，工艺流程 ：清理基层-抄平放线-排版-粘贴-养护-填缝。 2、 四角平整 ，空 鼓率单片10%整体3%以内 ，缝隙大小一致 ，花色均匀 ，无明显色差。 -修改
3 | 客餐厅卧室地面砖铺贴 | ㎡ |  |  | 0 | 水泥品牌 ： 瓷砖胶品牌 ： | 1、地面砖由客户提供。 2、全房通铺 ，客餐厅阳台通铺 ， 3、是否出排版图 ， 4、墙地四面通缝 ，两面通缝 ，不通缝 ， 5、 干完活是否清缝 ， 6、 卫生间厨房墙地归方找平 ， 7、墙面瓷砖胶薄贴 ，墙面瓷砖胶拉毛 ， 8、 回字形地漏 ，旋风地漏 ， 9、 瓷砖打水平线开孔器开孔 ， 10、水电线管标识 ，
4 | 卫生间地砖铺贴 | m |  |  | 0
5 | 卫生间墙砖铺贴 | ㎡ |  |  | 0
6 | 厨房墙砖铺贴 | ㎡ |  |  | 0
11 四角对缝处平整 横竖缝隙均匀 缝卡 变形
7 | 阳台墙砖铺贴 | ㎡ |  |  | 0 |  | 11、 四角对缝处平整 ，横竖缝隙均匀 ，缝卡不变形 ， 12、单片瓷砖空鼓率不超过10% ， 中间无空鼓 ，
8 | 地面找平（厚度40mm 以内） | ㎡ |  |  | 0 | 水泥品牌 ： | 1.原地面清理 ，刷界面剂 ，厚度小于2cm ，水泥砂浆找平。 2.厚度 CM
9 | 卫生间回填 | ㎡ |  |  | 0 | 水泥品牌 ： 发泡水泥品牌 ： | 1、 建筑垃圾回填 ，发泡水泥回填 ， 陶粒回填 ， 2、 回填深度 mm， 3、 底层防水 ， 4、 回填后地面找坡度 ，
10 | 包下水管 | 根 |  |  | 0 | 水泥品牌 ： | 1、 安装阻尼片、 隔音棉 ，是否包含材料 ， 2、 立砖包管 ，杰爱板 ， 3、 预留检修口并安装检修口 ，
11 | 防水处理 | m2 |  |  | 0 | 防水涂料品牌 ： 丙纶布克重： | 1、 防水涂料 ，丙纶/涤纶布防水 ， 2、 管根处理-缠绕丙纶布-水不漏 ， 3、地面上翻 mm ， 4、挡水台高度2-3CM ， 5、墙面淋浴区防水高度 ，宽度 ， 6、厨房、 阳台下水口管根处理 ，
|  |  | 合计： |  | 0
家装装修分项报价---油漆工
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 材料说明 | 施工工艺
1 | 乳胶漆 | ㎡ |  |  | 0 | 乳胶漆品牌型号： | 1、 底漆 遍 ，面漆 遍， 2、墙面喷涂/滚涂 ，顶面喷涂/滚涂 ， 3、 包含几种调色 ，
2 | 顶墙面基层处理 | ㎡ |  |  | 0 | 墙固品牌型号： 嵌缝石膏品牌型号： 腻子品牌型号： | 1、墙固涂刷 ， 2、 线槽、新旧墙体、石膏板跟墙面连接处、石膏板接缝处挂网嵌缝石膏修补 ， 3、顺平 ，局部找平（柜子两面、 门口、窗口、 踢脚线、背景墙） ，全房垂平 , 4、墙面坑洼修补 ， 5、腻子刮 遍 ，打磨 遍 6、 手灯照射下 ，无明显坑洼 ，表面平整 ， 7、 阴阳角条 ，
|  |  | 合计： |  | 0
家装装修分项报价---拆除新建
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 材料说明 | 施工工艺
1 | 铲除涂料层（铲大白） | ㎡ |  |  | 0 |  | 1、确定大白材质 ，普通腻子 ，其他 ， 2、铲大白之前先喷水 ，等十分钟进行铲除 ， 3、表面腻子铲除干净 ，露出水泥沙灰层为止 ， 4、铲除后 ，清扫表面浮灰 ， 5、垃圾清运到指定垃圾堆放处 ，
2 | 墙体拆除 | ㎡ |  |  | 0 |  | 1、承重墙不能动！ ！ ！ ， 2、 拆半墙需要双面弹线切割 ，再做拆除 ， 3、垃圾清运到指定垃圾堆放处 ，
3 | 保温层拆除 | ㎡ |  |  | 0 |  | 1、保温板铲除后 ，墙面残留的水泥清除干净 ， 2、垃圾清运到指定垃圾堆放处 ，
4 | 砖砌隔墙含抹灰 | ㎡ |  |  | 0 | 砖体材质： 墙体厚度： | 1、 红砖浇水 ， 2、 湿区底部做混凝土挡水台 ， 3、 门洞过梁 ， 4、墙体植筋 ， 5、新旧墙体交接挂网 ， 6、墙体放线找平找垂 ，房间找方 ， 7、墙体两面抹灰 ，新旧墙体连接处打坡口 ，
|  |  | 合计： |  | 0
家装装修分项报价---水电工
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 材料说明 | 施工工艺
1 | 电路改造 | ㎡ |  |  | 0 | 电线品牌 ： 线管、底盒品牌 ： | 1、厨卫电路走（顶/地） ，客餐厅卧室电路走（顶/地） ， 2、 点对点 ，横平竖直大弯 ，大弧弯 ， 3、灯线 平方 ，插座线 平方 ，厨卫 平方 ， 中央空调 平方 ，入户主线 平方， 4、横槽 CM以内 5、 强电箱移位 ， 6、 电视线、燃气管预留50管 ， 7、 线管间距 CM ，关卡间距 CM， 8、 底盒与线管锁母连接 ， 9、 强弱电不同管同槽 ， 强弱电交叉缠绕锡箔纸 ， 10、一根线管穿 根线， 11、智能家居回路预留 ，
2 | 水路改造 | ㎡ |  |  | 0 | 水管品牌 ： | 1、 水路全改 ，入户25管 ，过总阀分20管 ， 2、 水路在电路下面 ， 3、 水电不同槽 ，左热右冷 ，花洒用连体内丝弯头 ， 4、浴室柜90°墙排下水 ， 5、 水路打压验收 ，并出质保 ， 6、零冷水大循环 ， 7、 前置过滤器预留 ， 8、 改下水 ，
3 | 穿管布弱电线 | m |  |  | 0 | 网线品牌 ： | 1、 超五类网线 ，六类网线 ， 2、 弱电箱预留两根网线 ， 3、 弱电箱预留插座 ， 4、 mech组网 ，AC+AP , 5、客餐厅网线预留一根光纤 ， 6、 室外摄像头网线预留 ， 7、智能家居 ，
4 | 成品保护费 | ㎡ |  |  | 0 |  | 1、地膜铺贴 ， 2、 门套保护 ， 3、 门槛保护 ， 3、楼道墙地面保护 ， 4、燃气表保护 ， 5、 卫生间下水口管盖 ， 6、 一次性马桶 ，
5 | 垃圾清运及上楼费 | 项 |  |  | 0 |  | 1、垃圾清运至小区垃圾堆放处 2、材料搬运及上楼费
6 | 开荒保洁 | ㎡ |  |  | 0
|  |  | 合计： |  | 0
1 | 工程管理费 | 项
|  |  | 总计金额： |  | 0 |  | 零