# 自装工人报价神器

木工工费报价：

| 平顶（单层）： | 平顶（双层）： | 边吊： 双眼皮+边吊： |
| --- | --- | --- |
| 反光灯槽： | 极窄双眼皮： | 窗帘盒： 封柜头： |
| 加长出风口： | 过道平顶： | 封门头： |

工艺说明：

1 、膨胀螺栓 □  炮钉 □

2 、直角缝 □ V 字缝 □

3 、轻钢□ 木龙骨□ 钢木混合□

4 、主骨间距    mm 副骨间距    mm 吊杆间距    m 螺钉间距    mm

5 、拐角处整板切割□ 直角□

6 、石膏平整度误差不大于    mm ，整体水平高度误差不大于    mm

7 、灯孔开孔，横平竖直，预留灯线放置开孔处□

8 、施工结束垃圾清理带走□ 工费计算：

施工者签字：                     业主签字：

大卿哥装修陪跑

水电工工费报价：

水路全改：      电路局改：     电路全改：

全屋智能：       接头挂锡处理：      墙排：

下水移位：       大循环：        弱电箱移位：

强电箱移位：            预埋 50 管：

开关面板、筒灯安装：     弱电施工：

工艺说明：

1 、厨卫水电走顶□地□墙□ , 客餐厅水电走顶□地□ , 地面开槽□ 2 、点对点 □横平竖直大弯 □  大弧弯□

3 、线管间距    mm ，管卡间距    mm

4 、底盒锁母连接□ , 强弱电锡纸缠绕□   5 、一根线管穿   根线，水在下电在上□ 6 、前置过滤预留□管线机预留□

7 、水路打压验收，电路验收 8 、施工结束垃圾清理带走

工费计算：

施工者签字：                     业主签字：

大卿哥装修陪跑

泥工工费报价：

贴地砖 800：    750*1500：     600*1200：

贴墙砖 300*600：   400*800：  600*1200：

砌墙 12：      24 墙：     双面抹灰：    砌烟道： 包立管：      卫生间回填：     水泥砂浆找平：

墙面找垂找方：           全房通铺：

卫生间两面通缝：       四面通缝：

海棠角：       过门石：     踢脚线：       窗台石安装：

装地漏：     厨房卫生间补线槽：

工艺说明：

1 、提前排砖□ , 全房通铺□

2 、墙面瓷砖胶薄贴□ 瓷砖胶拉毛□ 泡水砖□

3 、回字形地漏□ 卫生间二次排水□

4 、放线开孔，专用开孔器开孔□

5 、四角对缝，横竖缝均匀，缝卡不变形□

6 、地砖空鼓单片不超过 10%□不在中间部位□

7 、卫生间门口挡水台处水不漏填补□

8 、贴水电路标识条，地漏下水口与地漏紧密结合□

9 、施工结束垃圾清理带走 工费计算：

施工者签字：                     业主签字：

大卿哥装修陪跑

油漆工工费报价：

墙面基层石膏修补：      局部找平：      遂平：

| 冲筋找平： | 两遍腻子： | 一底两面乳胶漆： |
| --- | --- | --- |
| 阴阳角条： | 局部挂网： | 全房挂网： |

墙固涂刷： 工艺说明：

1 、墙面滚涂□喷涂□ , 顶面滚涂□喷涂

2 、石膏板跟墙体接缝处理□

3 、修补墙面用石膏□

4 、墙面无沙眼、流坠、掉粉□ 工费计算：

施工者签字：                     业主签字：